## Лист1
Блок питания датчиков БПД-40-1К-ЕХ (4-20мА), с хранения 2010 г.в. шт.2. | Вопросы, фото, цены, в вайбер ватсап +7-909-343-13-00.
Коробка соединительная КС-20. шт.2.
Коробка соединительная КП48-28-31 ХЛ1. шт.2.
Коробка соединительная КП12-23 ХЛ1. шт.1.
Коробка соединительная КП24-26 ХЛ1. шт.1.
Коробка соединительная КП24-23-31 ХЛ1. шт.1.
Блок зажимов проходных БЗ24-4п16-10. шт.55.
Блок зажимов проходных Б324-4П25-10. шт.100.
УБНЗ-30 - Унифицированный блок наборных зажимов. шт.8.
Выключатель автомат. ВА21-29 1400, 16А. шт.2.
Прибор пневматический ПКП.1. шт.2.
Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 014.50, -50+50 град, 4-20 мА, L-100мм, шт.4.
Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 014.51, -50+100 град, 4-20 мА, L-120мм, шт.6.
Устройство контроля многоканальное УКТ38-В, шт.1.
Указатель конечного положения УКП-01, 220в, шт.40.
Реле РПЛ-122 0*4А, шт.5.
Карман термопары L 100 мм, внутрю диаметр 10 мм, (нерж.), шт.5.
Карман термопары L 100 мм, внутрю диаметр 10 мм, (нерж.), шт.1.(склад 2)
Карман термопары L 120 мм, внутрю диаметр 10 мм, (нерж.), шт.1.(склад 2)
Карман термопары L 320 мм, внутрю диаметр 10 мм, (нерж.), шт.1.(склад 2)
Карман термопары L 500 мм, внутрю диаметр 10 мм, (нерж.), шт.1.(склад 2)
Термопара КТХА 01.10-021-к1-И-С10-8-250. ХА(К), (1), -40…800 град.ц, шт.1.
Термопара КТХА 01.10-021-к1-И-С10-8-200. ХА(К), (1), -40…800 град.ц, шт.5.
Термопара КТХА 01.10-021-к1-И-С10-8-160. ХА(К), (1), -40…800 град.ц, шт.2.
Термометр сопротивления медный ТСМ 012.00В-100М, В4, -6+180 град.ц, L-120мм, Д-10мм, шт. 9.
Термометр биметаллический показывающий ТБ-1р, -50+50 гр.ц, шт.4.
Термометр биметаллический показывающий ТБ-1р, -50+150 гр.ц, шт.3. | Вопросы, фото, цены, в вайбер ватсап +7-909-343-13-00.
Манометры технические Ф160мм: - МП-4Уф, 0-40кг/см, шт.2. (Физтех)
Манометры технические Ф160мм: - МП-4Уф, 0-16кг/см, шт.1. (Физтех)
Манометры технические Ф160мм: - МП-4Уф, 0-100кг/см, шт.4. (Физтех)
Манометры технические Ф160мм: - МП-4УУ2, 0-25кг/см, шт.2. (Манотомь)
Модуль преобразователя основного питания МПОП-25 ИБЯЛ418112.034-01, шт.4.
Позиционер пневматический ПП 1.100, шт.4.
Регулятор пневматический ФР-0095, шт.2.
Регулятор пневматический ПР-3.35, шт.5.
Прибор вторичный пневматический ПКР-1, шт.12.
Разделитель сред мембранный РМ-5319, шт.3.
Светильник взрывозащищённый НСП-57 (ВЗГ-200), 220в, шт.1.
Светильник взрывозащищённый РСП38М-250 УХЛ1 220в, шт.1.
Пост управления кнопочный КУ-91 1ExdIIBT5, РФ, шт.5.
Пост управления кнопочный КУ-91 Exd ,РВ, с хранения, СССР, шт.6.
Пост управления кнопочный КУ-92 1ExdIIBT5, РФ, шт.5.
Преобразователь электропневматический ЭП-1211 (0-5мА), с хранения, СССР, шт.30.
Преобразователь электропневматический ЭП-3211 (4-20мА), РФ, 2020 г.в, шт.2.
Преобразователь электропневматический ЭП-3324 (4-20мА), РФ, 2020 г.в, шт.5. | Вопросы, фото, цены, в вайбер ватсап +7-909-343-13-00.
Вентиль игольчатый, (клапан игольчатый), муфтовый, ДУ 15\160, шт.80.
Кран шаровый, муфтовый, цапковый ДУ 10\160, шт. 20.
Клапан обратный 16С48НЖ PN160 DN 15. шт.90.
Клапан обратный 16СЛ48НЖ PN160 DN 15. шт.10.
Фитинг (коробка) стальной, проходной КПП-20. шт. 5.
Фитинг (коробка) стальной, донный КПД-20. шт. 1.
Фитинг (коробка) стальной, тройной КТО-20. шт. 2.
Фитинг (коробка) алюминиевый, тройной КТА-20. шт. 1.
Пост сигнализации ПСВ-С 53, 220в. Шт.1.
Разделитель сред мембранный B-FM-113-01A-R1\2, шт.3.
Манометры взрывозащищённые ДМ2005Сг1Ех, 0-250 кг/см, 2019 г.в, шт.3.
Манометры взрывозащищённые ДМ2005Сг1Ех, 0-250 кг/см, 2022 г.в, шт.
Манометры взрывозащищённые ДМ2005Сг1Ех 0-10 кг/см, 2018 г.в, шт.
Манометры взрывозащищённые ДМ2005Сг1Ех 0-10 кг/см, 2022 г.в, шт.
Манометры взрывозащищённые ДМ2005Сг1Ех 0-60 кг/см, 2018 г.в, шт.
Манометры взрывозащищённые ДА2005Сг1Ех -1-6 кг/см, 2022 г.в, шт.
Манометры взрывозащищённые ДМ2005Сг1Ех 0-25 кг/см, 2022 г.в, шт.
Манометры взрывозащищённые ДМ2005Сг1Ех, 0-40 кг/см, 2022 г.в, шт.
Манометры взрывозащищённые ДМ2005Сг1Ех 0-6 кг/см, 2016 г.в, шт.43.
Пневматический привод Air Torque AT 301U D A LLT2, шт.8.